AUTORITATE CONTRACTANTĂ

BIBLITOECA JUDEȚEANĂ „OCTAVIAN GOGA” CLUJ

OBIECTIV   PROIECTARE+EXECUȚIE INSTALAȚII GAZ

FILIALA TRAIAN BRAD-STR.IZLAZULUI NR. 18

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-oferta al obiectului  PROIECTARE+EXEC INSTALAȚII GAZ

pag.   1

========================================================================================

|Nr.|                                        |             |        din care:          |

|Nr.|     Categorii de lucrări               |   Valoare   | Contractant| Subcontract. |

|crt|                                        |    deviz    |  coducător  |     (SC)    |

|   | Cod / Denumire                         |             |             |             |

========================================================================================

| 0 |                   1                    |      2      |      3      |      4      |

========================================================================================

CAP. I. Clădiri și construcții speciale, instalații aferente

construcțiilor și rețele de utilități în incinta

1   FILIALA TRAIAN BRAD

========================================================================================

Total valoare                     - lei -

(exclusiv T.V.A.)

----------------------------------------------------------------------------------------

-     -   **************************

========================================================================================

Taxa pe valoarea adaugată      19 %

========================================================================================

T o t a l

(inclusiv T.V.A.)

========================================================================================

PROIECTANT :                                    OFERTANT :

AUTORITATE CONTRACTANTĂ

BIBLITOECA JUDEȚEANĂ „OCTAVIAN GOGA” CLUJ

OBIECTIV   PROIECTARE+EXECUȚIE INSTALAȚTII GAZ

FILIALA TRAIAN BRAD-STR.IZLAZULUI NR. 18

OBIECT     PROIECTARE+EXEC INSTALAȚII GAZ

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

---------------------------------

DEVIZUL OFERTĂ

CATEGORIA DE LUCRĂRI: FILIALA TRAIAN BRAD STR.IZLAZULUI NR.18

pag:    1

=========================================================================

|   |                                     | Preț unitar  |    Valoare   |

|Nr.| Lucrare                             |   Material   |   Material   |

|crt| Denumire              U/M  Cantitate|   Manoperă   |   Manoperă   |

|   |                                     |    Utilaj    |    Utilaj    |

|   |                                     |  Transport   |  Transport   |

|   |                                     |   ( lei/UM)  |     (lei)    |

=========================================================================

| 0 |       1              2      3     |        4       |     5 - 9    |

=========================================================================

1 1                                          %         100.000

1 RPGA01D1            M           35.000

ÎNLOC.PE POZIȚIE EXIST.TEAVĂ OL.MONTATĂ

APARENT LA LOC ARDERE PRIN ÎNȘURUB.D.  1

" LUNG.<10 M      $/NEFIL.M-25(  1")       -----------------------------

2 RPGA20D1            BUC         16.000

ÎNLOC DISPOZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU D

N   1  "

-----------------------------

3 RPGA37A04           BUC          6.000

ÎNLOC.MUFĂ M2 STÂNG-DREAPTA FILETAT INTE

RIOR  DN   1   " AVÂND 2 ÎNȘURUBĂRI

-----------------------------

4 RPGA37C04           BUC         20.000

ÎNLOC COT A1 NEGRU FILET.INTERI  DN   1

"  AVÂND  2 ÎNȘURUBĂRI

-----------------------------

5 RPGA37D04           BUC          1.000

ÎNLOC TEU B1  FILETAT   INTERIOR    DN

1 " AVÂND 3 ÎNȘURUBĂRI

-----------------------------

6 RPGD06A1            BUC          1.000

INTERCALARE PLACA DE CONTOR LA INSTAL.EX

ISTENTĂ RACORD CU DIAM.  1   ȚOLI POZIȚI

A NORMALĂ *                                    -----------------------------

7 RPGC01D1            BUC          3.000

ÎNLOC PE POZIȚIE EXISTENTĂ A ROBINETULUI

CU CEP-CANĂ PT GAZE LA PRES REDUSĂ AVÂN

D  DN   1  "                                    -----------------------------

FILIALA TRAIAN BRAD                                          pag.   2

=========================================================================

| 0 |       1              2      3     |        4       |     5 - 9    |

=========================================================================

8 RPGA37B03           BUC         10.000

ÎNLOC NIPLU N8 DUBLU FILET.STÂNG-DREAPTA

DN  3/4" AVÂND 2 ÎNȘURUBĂRI

-----------------------------

9 RPGC09A1            BUC          2.000

ÎNLOC.PE POZ. EXIST. REGULATOR PRES.GAZE P

N 2 ATM. DEBIT  10 MC/H, RACORD INTR  3/4

"ȘI IEȘIRE DN  3/4"                       -----------------------------

10 RPGA37G03           BUC          2.000

ÎNLOC RACORD OLANDEZ U2 FILET.INT-EXT. DN

3/4" AVÂND 2 ÎNȘURUBĂRI

-----------------------------

11 RPGD11A1            M           35.000

GRUNDUIRE ȘI VOPSIRE CONDUCTE

-----------------------------

12 RPGC12A1            BUC          2.000

ECH PROT CU ELV. 1" GAZ METAN

-----------------------------

13   YC01              LEI          1.000

PROIECTARE

-----------------------------

14   YC01S             LEI          1.000

TAXĂ AVIZARE PROIECT ȘI RECEPȚIE

-----------------------------

FILIALA TRAIAN BRAD                  pag.   3

=========================================================================

Cheltuieli directe

|   Materiale   |   Manoperă  |   Utilaje   |  Transport  |    Total    |

|       5       |      6      |      7      |      8      |      9      |

-------------------------------------------------------------------------

din care :

- utilaje termice

- utilaje electr.

Alte cheltuieli directe

CAS

Somaj

Sănătate

Fond risc

Alte cote

-------------------------------------------------------------------------

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

-------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli indirecte

Profit

=========================================================================

TOTAL GENERAL                                                      =========================================================================

OFERTANT :